別表2(第5条関係)

建築行為の延べ面積に対する消防水利施設設置

| 建築行為の延べ面積 | 消防水利施設 |
| --- | --- |
| 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 消火栓1基 |
| 2,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 防火水槽1基(40立方メートル) |
| 6,000平方メートル以上8,000平方メートル未満 | 防火水槽1基(60立方メートル) |
| 8,000平方メートル以上 | 別途協議 |
| 備考 1 個別の消防水利施設から半径100メートル以内で建築物等が包含されるよう設置すること 2 増築などにより該当する場合は、既存の延べ面積に当該増築する延べ面積を加算した増築後の延べ面積とすること |  |  |