別表3(第5条関係)

消火栓

| 区分 | 基準 |
| --- | --- |
| 型式 | 地下式とすること |
| 口径、管 | 呼称65ミリメートル口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の管に取り付けられていること |
| 標識 | 1 名称は消火栓とし、寸法については消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第34条の2に定める標識を参考とすること 2 耐食性のあるものとすること 3 路面標示を施すこと |
| 備考 消火栓の設置方法等については、吉川市にあっては吉川市に、松伏町にあっては松伏町と協議し設置すること |  |  |